## Slide 1: Painel 7: Experiências de Gestão no Saneamento Rural
Marcondes Ribeiro Lima
Diretor Presidente
Instituto Sisar
Juazeiro – BA
22 de novembro de 2024
Sistema Integrado de Saneamento Rural - SISAR

## Slide 2
O QUE É COMPROMISSO?

## Slide 3
Programa de Desenvolvimento de Liderança

## Slide 5
MODELO DE GESTÃO SISAR
O SISAR é uma federação de associações comunitárias rurais que possuem sistema de água/esgoto para fazer a gestão compartilhada com suas filiadas.
Manutenção
Conta de Água
Autossustentável
Autogerido

## Slide 7
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
MODELO DE GESTÃO COMPARTILHADA
GERENCIA A ASSOCIAÇÃO, PARTICIPA DA GESTÃO DO SISAR, OPERA O SISTEMA LOCAL E FAZ PEQUENAS MANUTENÇÕES
FAZ O ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO, SOCIAL E TÉCNICO DAS COMUNIDADES E DE SEUS SISTEMAS, EXECUTA AS MANUTENÇÕES ELETROMECÂNICAS E HIDRÁULICAS, CAPACITA A COMUNIDADE PARA A GESTÃO DO SANEAMENTO E EMPODERAMENTO SOCIAL E ECONÔMICO.
COMO FUNCIONA?

## Slide 8
TECNOLOGIAS IMPLANTADAS NOS SISARS
FILTROS LENTO
FLOCODECANTAÇÃO
FILTRAÇÃO DIRETA ASCENDENTE/DESCENDENTE
DUPLA FILTRAÇÃO
SIMPLES DESINFECÇÃO
FÁBRICAS GERADORAS DE CLORO
OZÔNIO
LAGOAS DE DECANTAÇÃO (FERRO
ZEÓLITAS (COR E TURBIDEZ)
AUTOMAÇÕES
SOFTWARE DE SIMULAÇÃO – 3ª FASE DO WSMART

## Slide 9: Fortalecimento Social

## Slide 10
10
MODELO DE COBRANÇA SISAR
Associação Comunitária | 
Consumo de água (10m³) | R$ 21,06
Operador | R$ 5,00
Energia | R$ 7,77
Taxa administrativa | R$ 3,00
TOTAL | R$ 36,83
Conta de água faturada por comunidade;
Agente arrecadador (Caixa / Banco do Brasil);
Cobrança progressiva com taxa mínima de 0 a 10m³.

## Slide 11
GESTÃO SISARS CE, PI, PE / GESTÃO CENTRAIS NA BAHIA
Pernambuco:
Sisar Moxotó – Arcoverde
2020
Pernambuco:
Sisar Alto Pajeú
2021
Pernambuco:
Sisar Sertão Central e Araripe
2021
Pernambuco:
Sisar dos Sertões do São Francisco – Lagoa Grande
2022
Piauí:
Sisar Picos
2004
Bahia:
Central Jacobina
1998
Bahia: Central Seabra
1995
Bahia: Central
Caitité
2020
Ceará: Sisar Sobral
1996
Replicação dos 7 SISARS
2001
Localidades - 248
Pop. Atendida – 194.455
Fundação - 27/01/96
Localidades - 301
Pop. Atendida – 127.564
Fundação - 07/03/02
Localidades - 128
Pop. Atendida – 62.011
Fundação - 29/06/01
Localidades - 259
Pop. Atendida – 98.272
Fundação - 07/02/02
Localidades - 312
Pop. Atendida – 142.835
Fundação - 25/10/01
Localidades - 294
Pop. Atendida – 101.958 Fundação - 09/10/01
Localidades – 371
Pop. Atendida – 189.662
Fundação - 02/08/01
Localidades - 360
Pop. Atendida – 138.737
Fundação - 31/08/01
Notes: 11
11
11
11

## Slide 12
Chart: 
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
 | 18 | 36 | 34 | 27 | 27 | 60 | 99 | 175 | 238 | 312 | 434 | 501 | 523 | 560 | 592 | 624 | 690 | 722 | 783 | 880 | 923 | 988 | 1094 | 1191 | 1233 | 1290 | 1367 | 1436 | 1446
EVOLUÇÃO SISAR DE 1996 A 2024 (SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA)
2% da população rural do Ceará atendida pelo SISAR
Notes: 12
12
12
12

## Slide 14
INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISAR
INDICADORES SOCIAIS
Regularização das Associações
Ações Sociais
População atendida
Treinamento de diretoria
Índice de Qualidade de Água
Índice de Perdas na distribuição
Índice de Eficiência Energética
Índice de Eficiência no atendimento
Recuperação de Sistemas
INDICADORES TÉCNICOS
INDICADORES ADMINISTRATIVOS
Para avaliação dos modelos de gestão rural usamos os parâmetros:
Político, Técnico, Social, Econômico-financeiro e Ambiental.
Incremento do faturamento
Eficiência da Arrecadação
Índice de Ligações ativas
Despesa de Exploração
Índice de Água faturada

## Slide 15
Notes: 15
15
15
15

## Slide 16
Chart: 
| 0 - 50 | 51 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 300 | 301 - 500 | 501 - 1000 | 1001+
 | 143 | 400 | 306 | 189 | 179 | 143 | 60 | 10
Notes: 16
16
16
16

## Slide 17: Fortalecimento Social e Novas Tecnologias
Município de Ipaporanga

## Slide 18
“Sempre parece impossível, até que seja feito”
Nelson Mandela

## Slide 19
OBRIGADO!
www.sisar.org.br
@institutosisar
Marcondes Ribeiro Lima
Diretor Presidente
marcondes.ribeiro@sisar.org.br
Contato: 85 99868-0688